## Table 1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN BẾN THÀNH Địa chỉ: 40-42 Triệu Quang Phục, F10, Q5, TPHCM Tel: (028) 6656 5555 - 6659 6666 BẢNG GIÁ BIẾN TẦN SHIHLIN 01.2018 (Chưa bao gồm thuế VAT 10%) | [6 empty] | OEM
Ứng dụng | Mã sản phẩm | Công suất động cơ |  | Dòng điện In | Kích thước HxWxD | Khối lượng
|  | kW | HP | A | mm | kg
- Máy làm nhang - Máy chế biến hạt điều - Băng tải, máy đóng gói - Thu xả cuộn, cắt cuộn - Máy in màu - Máy dệt vải - Máy dệt bao PP, PE - Máy dệt sợi, nhuộm - Máy khuấy ly tâm - Máy xeo giấy, bao bì giấy - Máy nghành cao su - Máy nghành dược phẩm - Máy nghành thực phẩm - Máy nghành mía đường - Máy ép nhựa định hình - Máy đùn nhựa, tráng màng - Máy đánh bóng, máy nén khí - Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cắt - Hệ thống bơm nước tăng áp - Hệ thống quạt thông gió - Hệ thống điều hòa HVARC | Biến tần SC3 1 pha 200-240VAC - Ngõ vào: 1 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 170-264V) - Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SC3-021-0.2K | 0.2 | 0.25 | 1.8 | 132x68x128 | 1
| SC3-021-0.4K | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 132x68x128 | 1
| SC3-021-0.75K | 0.75 | 1 | 4.5 | 132x68x128 | 1 | 1750000
| SC3-021-1.5K | 1.5 | 2 | 8 | 147x136x128 | 1.6 | 2530000
| SC3-021-2.2K | 2.2 | 3 | 11 | 147x136x128 | 1.6 | 3380000
Biến tần SC3 3 pha 380-480VAC - Ngõ vào: 3 pha AC 380-480V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 342-528V) - Ngõ ra: 3 pha AC 380-480V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SC3-043-0.4K | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 132x68x128 | 1
| SC3-043-0.75K | 0.75 | 1 | 2.6 | 132x68x128 | 1 | 2580000
| SC3-043-1.5K | 1.5 | 2 | 4.2 | 132x68x128 | 1 | 2860000
| SC3-043-2.2K | 2.2 | 3 | 6 | 147x136x128 | 1.6 | 3040000
| SC3-043-3.7K | 3.7 | 5 | 9 | 147x136x128 | 1.6 | 3890000
| SC3-043-5.5K | 5.5 | 7.5 | 12 | 147x136x128 | 1.7 | 5490000
Biến tần SC3 3 pha 200-240VAC - Ngõ vào: 3 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 170-264V) - Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SC3-023-0.2K | 0.2 | 0.25 | 1.8 | 132x68x128 | 1
| SC3-023-0.4K | 0.4 | 0.5 | 3 | 132x68x128 | 1
| SC3-023-0.75K | 0.75 | 1 | 5 | 132x68x128 | 1
| SC3-023-1.5K | 1.5 | 2 | 8 | 132x68x128 | 1
| SC3-023-2.2K | 2.2 | 3 | 11 | 147x136x128 | 1.6
| SC3-023-3.7K | 3.7 | 5 | 17.5 | 147x136x128 | 1.6
- Băng tải, máy đóng gói - Thu xả cuộn, cắt cuộn - Máy in màu - Máy dệt vải - Máy dệt bao PP, PE - Máy dệt sợi, nhuộm - Máy khuấy ly tâm | Biến tần SS2 1 pha 200-240VAC - Ngõ vào: 1 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 170-264V) - Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SS2-021-0.4K | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 174x80x134 | 1.1
| SS2-021-0.75K | 0.75 | 1 | 4.5 | 174x80x134 | 1.2 | 1950000
| SS2-021-1.5K | 1.5 | 2 | 8 | 174x111x134 | 1.6 | 2530000
| SS2-021-2.2K | 2.2 | 3 | 11 | 174x111x134 | 1.7 | 3380000
Biến tần SS2 3 pha 380-480VAC - Ngõ vào: 3 pha AC 380-480V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 342-528V) - Ngõ ra: 3 pha AC 380-480V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SS2-043-0.4K | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 174x80x134 | 1.1
| SS2-043-0.75K | 0.75 | 1 | 2.6 | 174x80x134 | 1.1 | 2580000

## Table 2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN BẾN THÀNH Địa chỉ: 40-42 Triệu Quang Phục, F10, Q5, TPHCM Tel: (028) 6656 5555 - 6659 6666 BẢNG GIÁ BIẾN TẦN SHIHLIN 01.2018 (Chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Ứng dụng | Mã sản phẩm | Công suất động cơ |  | Dòng điện In | Kích thước HxWxD | Khối lượng | Giá
|  | kW | HP | A | mm | kg
- Máy làm nhang - Máy chế biến hạt điều - Băng tải, máy đóng gói - Thu xả cuộn, cắt cuộn - Máy in màu - Máy dệt vải - Máy dệt bao PP, PE - Máy dệt sợi, nhuộm - Máy khuấy ly tâm - Máy xeo giấy, bao bì giấy - Máy nghành cao su - Máy nghành dược phẩm - Máy nghành thực phẩm - Máy nghành mía đường - Máy ép nhựa định hình - Máy đùn nhựa, tráng màng - Máy đánh bóng, máy nén khí - Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cắt - Hệ thống bơm nước tăng áp - Hệ thống quạt thông gió - Hệ thống điều hòa HVARC | Biến tần SC3 1 pha 200-240VAC - Ngõ vào: 1 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 170-264V) - Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SC3-021-0.2K | 0.2 | 0.25 | 1.8 | 132x68x128 | 1
| SC3-021-0.4K | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 132x68x128 | 1
| SC3-021-0.75K | 0.75 | 1 | 4.5 | 132x68x128 | 1 | 1750000
| SC3-021-1.5K | 1.5 | 2 | 8 | 147x136x128 | 1.6 | 2530000
| SC3-021-2.2K | 2.2 | 3 | 11 | 147x136x128 | 1.6 | 3380000
Biến tần SC3 3 pha 380-480VAC - Ngõ vào: 3 pha AC 380-480V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 342-528V) - Ngõ ra: 3 pha AC 380-480V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SC3-043-0.4K | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 132x68x128 | 1
| SC3-043-0.75K | 0.75 | 1 | 2.6 | 132x68x128 | 1 | 2580000
| SC3-043-1.5K | 1.5 | 2 | 4.2 | 132x68x128 | 1 | 2860000
| SC3-043-2.2K | 2.2 | 3 | 6 | 147x136x128 | 1.6 | 3040000
| SC3-043-3.7K | 3.7 | 5 | 9 | 147x136x128 | 1.6 | 3890000
| SC3-043-5.5K | 5.5 | 7.5 | 12 | 147x136x128 | 1.7 | 5490000
Biến tần SC3 3 pha 200-240VAC - Ngõ vào: 3 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 170-264V) - Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SC3-023-0.2K | 0.2 | 0.25 | 1.8 | 132x68x128 | 1
| SC3-023-0.4K | 0.4 | 0.5 | 3 | 132x68x128 | 1
| SC3-023-0.75K | 0.75 | 1 | 5 | 132x68x128 | 1
| SC3-023-1.5K | 1.5 | 2 | 8 | 132x68x128 | 1
| SC3-023-2.2K | 2.2 | 3 | 11 | 147x136x128 | 1.6
| SC3-023-3.7K | 3.7 | 5 | 17.5 | 147x136x128 | 1.6
- Băng tải, máy đóng gói - Thu xả cuộn, cắt cuộn - Máy in màu - Máy dệt vải - Máy dệt bao PP, PE - Máy dệt sợi, nhuộm - Máy khuấy ly tâm | Biến tần SS2 1 pha 200-240VAC - Ngõ vào: 1 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 170-264V) - Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SS2-021-0.4K | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 174x80x134 | 1.1
| SS2-021-0.75K | 0.75 | 1 | 4.5 | 174x80x134 | 1.2 | 1950000
| SS2-021-1.5K | 1.5 | 2 | 8 | 174x111x134 | 1.6 | 2530000
| SS2-021-2.2K | 2.2 | 3 | 11 | 174x111x134 | 1.7 | 3380000
Biến tần SS2 3 pha 380-480VAC - Ngõ vào: 3 pha AC 380-480V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 342-528V) - Ngõ ra: 3 pha AC 380-480V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SS2-043-0.4K | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 174x80x134 | 1.1
| SS2-043-0.75K | 0.75 | 1 | 2.6 | 174x80x134 | 1.1 | 2580000
Ứng dụng | Mã sản phẩm | Công suất động cơ |  | Dòng điện In | Kích thước HxWxD | Khối lượng | OEM
|  | kW | HP | A | mm | kg
- Máy xeo giấy, bao bì giấy - Máy nghành cao su - Máy nghành dược phẩm - Máy nghành thực phẩm - Máy nghành mía đường - Máy ép nhựa định hình - Máy đùn nhựa, tráng màng - Máy đánh bóng, máy nén khí - Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cắt - Hệ thống bơm nước tăng áp - Hệ thống quạt thông gió - Hệ thống điều hòa HVARC | SS2-043-1.5K | 1.5 | 2 | 4.2 | 174x80x134 | 1.2 | 2860000
| SS2-043-2.2K | 2.2 | 3 | 6 | 174x111x134 | 1.6 | 3040000
| SS2-043-3.7K | 3.7 | 5 | 9 | 174x111x134 | 1.7 | 3890000
| SS2-043-5.5K | 5.5 | 7.5 | 12 | 174x111x134 | 1.7 | 5490000
Biến tần SS2 3 pha 200-240VAC - Ngõ vào: 3 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 170-264V) - Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SS2-023-0.4K | 0.4 | 0.5 | 3 | 174x80x134 | 1.1
| SS2-023-0.75K | 0.75 | 1 | 5 | 174x80x134 | 1.2 | 2540000
| SS2-023-1.5K | 1.5 | 2 | 8 | 174x80x134 | 1.2 | 3130000
| SS2-023-2.2K | 2.2 | 3 | 11 | 174x111x134 | 1.6 | 3780000
| SS2-023-3.7K | 3.7 | 5 | 17.5 | 174x111x134 | 1.7 | 4680000
Ứng dụng cho các loại tải nặng yêu cầu khả năng quá tải cao, moment thay đổi đột ngột: - Máy nâng hạ, cầu trục, tời, cẩu - Máy nghiền, máy cán - Máy khuấy ly tâm - Máy nghiền, máy trộn - Máy cán kéo dây cáp điện - Máy nghành thép, tôn - Máy mài, máy tiện, máy CNC | Biến tần SE2 1 pha 200-240VAC - Ngõ vào: 1 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 200-240V) - Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SE2-021-0.4K-DL | 0.4 | 0.5 | 3 | 148x85x148 | 1.2 | 2950000
| SE2-021-0.75K-DL | 0.75 | 1 | 5 | 148x85x148 | 1.2 | 3210000
| SE2-021-1.5K-DL | 1.5 | 2 | 8 | 186x100x157 | 1.9 | 3870000
| SE2-021-2.2K-DL | 2.2 | 3 | 11 | 186x100x157 | 1.9 | 4240000
Biến tần SE2 3 pha 380-480VAC - Ngõ vào: 3 pha AC 380-480V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 323-506V) - Ngõ ra: 3 pha AC 380-480V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SE2-043-0.4K-DL | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 148x85x148 | 1.2 | 3490000
| SE2-043-0.75K-DL | 0.75 | 1 | 2.6 | 148x85x148 | 1.2 | 3700000
| SE2-043-1.5K-DL | 1.5 | 2 | 4.2 | 148x85x148 | 1.2 | 3850000
| SE2-043-2.2K-DL | 2.2 | 3 | 6 | 186x100x157 | 1.9 | 4600000
| SE2-043-3.7K-DL | 3.7 | 5 | 9 | 186x100x157 | 1.9 | 5240000
| SE2-043-5.5K-DL | 5.5 | 7.5 | 12 | 266x141x202 | 3.8 | 7840000
| SE2-043-7.5K-DL | 7.5 | 10 | 17 | 266x141x202 | 3.8 | 8660000
| SE2-043-11K-DL | 11 | 15 | 23 | 266x141x202 | 3.8 | 10170000
Biến tần SE2 3 pha 200-240VAC - Ngõ vào: 3 pha AC 200-240V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 200-240V) - Ngõ ra: 3 pha AC 200-240V - Khả năng quá tải: 150% trong 60s, 200% trong 1s
| SE2-023-0.4K-DL | 0.4 | 0.5 | 3 | 148x85x148 | 1.2 | 3570000
| SE2-023-0.75K-DL | 0.75 | 1 | 5 | 148x85x148 | 1.2 | 3870000
| SE2-023-1.5K-DL | 1.5 | 2 | 8 | 148x85x148 | 1.2 | 4060000
| SE2-023-2.2K-DL | 2.2 | 3 | 11 | 186x100x157 | 1.9 | 4930000
| SE2-023-3.7K-DL | 3.7 | 5 | 17.5 | 186x100x157 | 1.9 | 5940000
| SE2-023-5.5K-DL | 5.5 | 7.5 | 24 | 266x141x202 | 3.8 | 8120000
| SE2-023-7.5K-DL | 7.5 | 10 | 33 | 266x141x202 | 3.8 | 9200000
Biến tần SF-G 3 pha 380-480VAC - Ngõ vào: 3 pha AC 380-480V, 50/60Hz (điện áp cho phép từ 342-528V) - Ngõ ra: 3 pha AC 380-480V - Khả năng quá tải: 120% trong 60s (tải thường) hoặc 150% trong 60s (tải nặng)
| SF-040-7.5K/5.5K-G | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 18/13 | 323x200x186 | 5.6 | 7240000
| SF-040-11K/7.5K-G | 11/7.5 | 15/10 | 24/18 | 323x200x186 | 5.6 | 7970000
| SF-040-15K/11K-G | 15/11 | 20/15 | 32/24 | 323x200x186 | 5.6 | 9330000
| SF-040-18.5K/15K-G | 18.5/15 | 25/20 | 38/32 | 350x230x195 | 8.3 | 11610000
Biến tần SF-G với hai cấp công suất cho tải thường/tải nặng - Tải thường: ứng dụng cho các loại tải yêu cầu khả năng quá tải thấp, moment không đổi như bơm, quạt, … - Tải nặng: ứng dụng cho các loại tải yêu cầu khả năng quá tải cao, moment thay đổi đột ngột như máy nâng hạ, cầu trục, máy nghiền, ... - Máy khuấy ly tâm - Máy xeo giấy, bao bì giấy - Máy nghành cao su - Máy nghành mía đường - Máy ép nhựa định hình - Máy đùn nhựa, tráng màng - Máy đánh bóng, máy nén khí - Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cắt - Hệ thống bơm nước tăng áp - Hệ thống quạt thông gió - Hệ thống điều hòa HVARC | SF-040-22K/18.5K-G | 22/18.5 | 30/25 | 45/38 | 350x230x195 | 8.3 | 15880000
| SF-040-30K/22K-G | 30/22 | 40/30 | 60/45 | 561x300x270 | 25 | 18990000
| SF-040-37K/30K-G | 37/30 | 50/40 | 73/60 | 561x300x270 | 25
| SF-040-45K/37K-G | 45/37 | 60/50 | 91/73 | 561x300x270 | 25
| SF-040-55K/45K-G | 55/45 | 75/60 | 110/91 | 595x370x286 | 37
| SF-040-75K/55K-G | 75/55 | 100/75 | 150/110 | 595x370x286 | 37
| SF-040-90K/75K-G | 90/75 | 120/100 | 180/150 | 595x370x286 | 37
| SF-040-110K/90K-G | 110/90 | 150/120 | 220/180 | 850x425x286 | 67
| SF-040-132K/110K-G | 132/110 | 175/150 | 260/220 | 850x425x286 | 67
| SF-040-160K/132K-G | 160/132 | 215/175 | 310/260 | 850x425x286 | 67
| SF-040-185K/160K-G | 185/160 | 250/215 | 340/310 | 870x500x360 | 84
| SF-040-220K/185K-G | 220/185 | 300/250 | 425/340 | 870x500x360 | 90
| SF-040-250K/220K-G | 250/220 | 335/300 | 480/425 | 870x500x360 | 94
| SF-040-280K/250K-G | 280/250 | 375/335 | 530/480 | 870x500x360 | 94
| SF-040-315K/280K-G | 315/280 | 420/375 | 620/530 | 1000x600x400 | 123
| SF-040-355K/315K-G | 355/315 | 475/420 | 683/620 | 1000x600x400 | 123
Biến tần SF-G 3 pha 200-240VAC
| SF-020-5.5K | 5.5 | 7.5 | 25 | 323x200x186 | 5.6
| SF-020-7.5K/5.5K-G | 7.5/5.5 | 10/7.5 | 33/25 | 323x200x186 | 5.6
| SF-020-11K/7.5K-G | 11/7.5 | 15/10 | 49/33 | 350x230x195 | 7
| SF-020-15K/11K-G | 15/11 | 20/15 | 65/49 | 350x230x195 | 8.3
| SF-020-18.5K/15K-G | 18.5/15 | 25/20 | 75/65 | 350x230x195 | 9
| SF-020-22K/18.5K-G | 22/18.5 | 30/25 | 90/75 | 379x271x248 | 20
| SF-020-30K/22K-G | 30/22 | 40/30 | 120/90 | 379x271x248 | 21
| SF-020-37K/30K-G | 37/30 | 50/40 | 145/120 | 595x370x286 | 37
| SF-020-45K/37K-G | 45/37 | 60/50 | 170/145 | 595x370x286 | 37
| SF-020-55K/45K-G | 55/45 | 75/60 | 212/170 | 850x425x286 | 67
Biến tần SA3 với hai cấp công suất cho tải thường/tải nặng - Tải thường: ứng dụng cho các loại tải yêu cầu khả năng quá tải thấp, moment không đổi như bơm, quạt, … - Tải nặng: ứng dụng cho các loại tải yêu cầu khả năng quá tải cao, moment thay đổi đột ngột như máy nâng hạ, cầu trục, máy nghiền, ... - Máy khuấy ly tâm - Máy xeo giấy, bao bì giấy - Máy nghành cao su - Máy nghành mía đường | Biến tần SA3 3 pha 380-480VAC
| SA3-043-0.75K/1.5K- | 0.75/1.5 | 1/2 | 3/4.2 | 130x250x170 | 3.15
| SA3-043-1.5K/2.2K-F | 1.5/2.2 | 2/3 | 4.2/6 | 130x250x170 | 3.15
| SA3-043-2.2K/3.7K-F | 2.2/3.7 | 3/5 | 42619 | 130x250x170 | 3.15
| SA3-043-3.7K/5.5K-F | 3.7/5.5 | 5/7.5 | 42713 | 130x250x170 | 3.15
| SA3-043-5.5K/7.5K-F | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 43070 | 130x250x170 | 3.15
| SA3-043-7.5K/11K-F | 7.5/11 | 10/15 | 17/24 | 190x320x190 | 6 | 8970000
| SA3-043-11K/15K-F | 11/15 | 15/20 | 24/32 | 190x320x190 | 6 | 10460000
| SA3-043-15K/18.5-F | 15/18.5 | 20/25 | 32/38 | 190x320x190 | 6 | 13050000
| SA3-043-18.5K/22K-F | 18.5/22 | 25/30 | 38/45 | 250x400x210 | 9.8 | 17320000
| SA3-043-22K/30K-F | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 250x400x210 | 9.8 | 18010000
| SA3-043-30K/37K-F | 30/37 | 40/50 | 60/73 | 250x400x210 | 9.8
| SA3-043-37K/45K-F | 37/45 | 50/60 | 73/91 | 330x550x275 | 33
| SA3-043-45K/55K-F | 45/55 | 60/75 | 91/110 | 330x550x275 | 33
| SA3-043-55K/75K-F | 55/75 | 75/100 | 110/150 | 330x550x275 | 33
| SA3-043-75K/90K-F | 75/90 | 100/120 | 150/180 | 330x550x275 | 33
| SA3-043-90K/110K-F | 90/110 | 120/150 | 180/220 | 370x589x300 | 42.7
| SA3-043-110K/132K- | 110/132 | 150/175 | 220/260 | 370x589x300 | 42.7
| SA3-043-132K/160K- | 132/160 | 175/215 | 260/310 | 420x800x300 | 56.5
| SA3-043-160K/185K- | 160/185 | 215/250 | 310/340 | 500x870x360 | 84
| SA3-043-185K/220K- | 185/220 | 250/300 | 340/425 | 500x870x360 | 84
| SA3-043-220K/250K- | 220/250 | 300/335 | 425/480 | 500x870x360 | 84 | -
| SA3-043-250K/280K- | 250/280 | 335/375 | 480/530 | 500x870x360 | 84 | -
| SA3-043-280K/315K- | 280/315 | 375/420 | 530/620 | 600x1000x400 | 123 | -
| SA3-043-315K/355K- | 315/355 | 420/475 | 620/683 | 600x1000x400 | 123 | -
Biến tần SA3 3 pha 200-240VAC
| SA3-023-0.75K/1.5K- | 0.75/1.5 | 1/2 | 42587 | 130x250x170 | 3.15
| SA3-023-1.5K/2.2K-F | 1.5/2.2 | 2/3 | 42682 | 130x250x170 | 3.15
- Máy ép nhựa định hình - Máy đùn nhựa, tráng màng - Máy đánh bóng, máy nén khí - Máy xẻ gỗ, máy bào, máy cắt - Hệ thống bơm nước tăng áp - Hệ thống quạt thông gió - Hệ thống điều hòa HVARC | SA3-023-2.2K/3.7K-F | 2.2/3.7 | 3/5 | 11/17.5 | 130x250x170 | 3.15
| SA3-023-3.7K/5.5K-F | 3.7/5.5 | 5/7.5 | 17.5/25 | 130x250x170 | 3.15
| SA3-023-5.5K/7.5K-F | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 25/33 | 190x320x190 | 6
| SA3-023-7.5K/11K-F | 7.5/11 | 10/15 | 33/49 | 190x320x190 | 6
| SA3-023-11K/15K-F | 11/15 | 15/20 | 49/65 | 190x320x190 | 6
| SA3-023-15K/18.5-F | 15/18.5 | 20/25 | 65/75 | 250x400x210 | 10.6
| SA3-023-18.5K/22K-F | 18.5/22 | 25/30 | 75/90 | 250x400x210 | 10.6
| SA3-023-22K/30K-F | 22/30 | 30/40 | 90/120 | 330x550x275 | 33
| SA3-023-30K/37K-F | 30/37 | 40/50 | 120/145 | 330x550x275 | 33
| SA3-023-37K/45K-F | 37/45 | 50/60 | 145/170 | 330x550x275 | 33
| SA3-023-45K/55K-F | 45/55 | 60/75 | 170/215 | 370x589x300 | 42.7
| SA3-023-55K/75K-F | 55/75 | 75/100 | 215/288 | 370x589x300 | 42.7
| SA3-023-75K/90K-F | 75/90 | 100/120 | 288/346 | 420x800x300 | 56.5
Phụ kiện biến tần
Bàn phím rời biến tần SS2, SC3 | Operation Keypad DU06 | [5 empty] | 290000
Bàn phím rời biến tần SS2, SC3 | Operation Keypad DU08S | [5 empty] | 320000
Bàn phím rời biến tần SS2, SC3 | Operation Keypad DU10 | [5 empty] | 270000
Bàn phím rời biến tần SE2 | Operation Keypad DU03B | [5 empty] | 270000
Bàn phím biến tần SE2 có khung | Operation Keypad DU03C-S | [5 empty] | 270000
Bàn phím biến tần SE2 | Operation Keypad DU05 | [5 empty] | 180000
Bàn phím biến tần SE2 | Operation Keypad DU07 | [5 empty] | 290000
Bàn phím biến tần SF-G, SF-GT | Operation Keypad DU01 | [5 empty] | 400000
Bàn phím biến tần SF-G, SF-GT | Operation Keypad DU09S | [5 empty] | 270000
Khung bàn phím biến tần SF | SF Keypad Frame | [5 empty] | 50000
Bàn phím biến tần SA3, SC3 | Operation Keypad PU301 | [5 empty] | 690000
Bàn phím rời biến tần SA3 | Operation Keypad PU301C | [5 empty] | 690000
Card encoder PG01 biến tần SF | PG01 board | [5 empty] | 1390000
Card bơm PM01 biến tần SF | PM01 board | [5 empty] | 400000
Card máy ép nhựa WS01 biến tần SF | WS01 board | [5 empty] | 630000
| Cáp nối bàn phím dài | [5 empty] | 30000
| Cáp nối bàn phím dài | [5 empty] | 40000
| Cáp nối bàn phím dài | [5 empty] | 50000
| Cáp nối bàn phím dài | [5 empty] | 60000
| Cáp nối bàn phím dài | [5 empty] | 80000